Mise en place d'Evidently
Monitoring du drift — Blood Cell Classifier

Projet BMLE · Branche Romane · 25 June 2026

1. Contexte et objectifs

Dans le cadre du marquage CE (IVDR 2017/746 + MDCG 2020-1 + ISO 14971), tout dispositif médical à base d'IA doit inclure un système de surveillance post-marché (Post-Market Surveillance, PMS). Ce document décrit la mise en place d'Evidently, la bibliothèque Python retenue pour assurer ce monitoring dans le projet Blood Cell Classifier (DenseNet-121, 8 classes de cellules sanguines).

Ce qu'on surveille

Data drift : Drift des données d'entrée (features statistiques des images)

Prediction drift : Évolution de la distribution des classes prédites par le modèle

Model drift : Taux de désaccord des médecins (feedbacks) avec les prédictions

Performance monitoring : Évolution de macro_F1, accuracy, precision/recall par classe entre générations

Seuils d'alerte retenus (IVDR / MDCG 2020-1)

| Niveau | Seuil drift score | Action requise |
| --- | --- | --- |
| Warning | > 0.10 | Surveillance renforcée, aucune action immédiate |
| Alerte | > 0.20 | Analyse obligatoire, envisager un re-entraînement |
| Critique | > 0.30 | Investigation obligatoire, gel des déploiements |

2. Arborescence des fichiers Evidently

Tous les fichiers liés à Evidently sont regroupés dans le dossier dédié :

src/evidently/

__init__.py          # initialisation du module Python

drift_report.py      # logique principale de monitoring

export_reports.py   # export HTML des rapports vers fichiers locaux

evidently_guide.docx # ce document

Les fichiers de monitoring d'entraînement (ResourceMonitor, SupabaseLogger) restent dans src/monitoring/ car ils n'utilisent pas Evidently — ils logguent les métriques GPU/CPU pendant l'entraînement.

3. Description détaillée des fichiers

3.1  src/evidently/__init__.py

Fichier vide (une ligne de commentaire). Il est indispensable pour que Python reconnaisse src/evidently/ comme un package importable. Sans lui, 'from src.evidently.drift_report import generate_report' échouerait.

3.2  src/evidently/drift_report.py

C'est le cœur du système. Ce fichier contient toutes les fonctions de monitoring. Il est appelé depuis l'onglet 'Drift' de Streamlit.

Constantes importantes

DRIFT_WARNING  = 0.10   # seuil IVDR warning

DRIFT_ALERT    = 0.20   # seuil IVDR alerte

DRIFT_CRITICAL = 0.30   # seuil IVDR critique

CRITICAL_CLASSES = {'Erythroblast', 'IG'}   # classes prioritaires

MODEL_F1_ALERT_DROP = 0.05  # baisse F1 tolérée (-5%)

FEATURE_COLS = ['mean_brightness', 'std_brightness',

'mean_r', 'mean_g', 'mean_b',

'image_width', 'image_height']

Fonction generate_report(model_version=None)

Génère un rapport de drift complet. Étapes :

Charge le dataset de référence depuis la table Supabase reference_features (400 lignes = 50 images × 8 classes, extraites de data/raw/).

Charge les prédictions récentes depuis la table predictions (filtrées par model_version si précisé).

Lance Evidently (API legacy 0.7.21) : DatasetDriftMetric, ColumnDriftMetric sur chaque feature, DatasetSummaryMetric.

Calcule la prediction drift sur la colonne predicted_class.

Calcule le model drift depuis les feedbacks médecins (table prediction_feedback).

Sauvegarde le rapport HTML + métriques JSON dans la table drift_reports de Supabase.

Retourne un dict avec : report_id, data_drift_score, data_drift_level, pred_drift_score, model_drift_score, n_drifted_features, metrics, report_html.

Fonction load_performance_metrics()

Charge les métriques de performance du modèle pour le monitoring post-marché :

Lit la table training_runs de Supabase pour avoir toutes les générations.

Croise avec MLflow (http://100.114.142.89:5001) pour récupérer macro_f1 et accuracy par run.

Lit la table class_metrics pour precision/recall/F1/support par classe et par génération.

Détecte les régressions : alerte si baisse de macro_F1 > 5%, alerte critique si baisse sur Erythroblast ou IG > 5%.

Retourne un dict avec df_global (tendance globale), df_classes (par classe), baseline, current, alerts.

Fonction load_last_report()

Charge le dernier rapport de drift sauvegardé dans Supabase (utilisé au chargement de l'onglet Drift pour afficher le rapport précédent sans avoir à le regénérer).

4. Tables Supabase utilisées

| Table | Rôle | Remplie par |
| --- | --- | --- |
| reference_features | Dataset de référence (400 lignes de features images) | scripts/init_db.py --populate data/raw |
| predictions | Chaque prédiction logguée avec ses features image | src/serving/api.py → /predict |
| prediction_feedback | Feedbacks médecins (accord / désaccord) | src/serving/api.py → /feedback |
| drift_reports | Rapports Evidently HTML + métriques JSON | src/evidently/drift_report.py → generate_report() |
| class_metrics | Precision/recall/F1 par classe et génération | src/monitoring/supabase_logger.py → log_class_metrics_and_confusion() |

5. Intégration dans Streamlit

L'onglet 'Drift' de l'application Streamlit (src/serving/app.py) expose deux sections principales :

5.1  Section Drift Evidently

Bouton 'Générer le rapport de drift' → appelle generate_report().

Affiche les métriques clés : n_reference, n_current, features driftées, data_drift_score, pred_drift_score.

Affiche les alertes IVDR colorées (rouge = critique, orange = alerte, bleu = warning).

Affiche le rapport HTML Evidently complet en pleine largeur (hauteur 900px, scrollable).

5.2  Section Performance du modèle (MLflow)

Bouton 'Charger les métriques de performance' → appelle load_performance_metrics().

Métriques globales : macro_F1 et accuracy de la dernière génération vs baseline.

Graphique Plotly interactif : évolution macro_F1 / accuracy sur toutes les générations, avec ligne seuil d'alerte -5%.

Tabs par classe critique (Erythroblast, IG) avec courbes F1/Precision/Recall par génération.

Tableau récapitulatif toutes classes pour la dernière génération.

## 5.3  Comment accéder aux rapports HTML

Les rapports HTML Evidently sont générés dynamiquement et sauvegardés dans Supabase (table drift_reports). Deux options pour les consulter :

### Option 1 — Via l'interface Streamlit (recommandé)

- Lancer l'API FastAPI : PYTORCH_NO_MPS=1 .venv/bin/uvicorn src.serving.api:app --host 0.0.0.0 --port 8000

- Lancer Streamlit : .venv/bin/streamlit run src/serving/app.py

- Ouvrir http://localhost:8501 dans le navigateur

- Se connecter et aller dans l'onglet Drift

- Cliquer sur 'Générer le rapport de drift'

- Le rapport HTML s'affiche en bas de page avec tous les graphiques interactifs

# 6. Outputs HTML disponibles

### Option 2 — Via script d'export (exporte directement en fichiers HTML)

Un script Python permet d'exporter directement les rapports HTML depuis Supabase vers des fichiers locaux.

- Exporter le dernier rapport : python -m src.evidently.export_reports

- Exporter les 5 derniers rapports : python -m src.evidently.export_reports --limit 5

- Exporter tous les rapports : python -m src.evidently.export_reports --all

- Les fichiers HTML sont sauvegardés dans : src/evidently/reports_html/

- Ouvrir directement dans le navigateur avec un double-clic ou : open src/evidently/reports_html/

Note : Le script export_reports.py et toutes les modifications de ce document sont intégrées à la branche main. Ce guide reflète la version actuelle du projet.

7. Checklist de vérification pour Fred et Sara

Le rapport Evidently genéré contient plusieurs sections interactives pour visualiser les dérives détectées :

| Composant | Description | Fichiers générés |
| --- | --- | --- |
| Data Drift | Drift détecté sur les features images (brightness, couleurs, dimensions) | Report HTML avec métriques par feature |
| Prediction Drift | Évolution de la distribution des classes prédites et confiance | Report HTML avec histogrammes par classe |
| Confidence Drift | Drift sur le score de confiance du modèle | Report HTML avec distribution des scores |
| Dataset Summary | Résumé statistique : min, max, moyenne des features | Tableaux statistiques interactifs |
| Métriques JSON | Détail complet en JSON : drift_scores, seuils IVDR, timestamps | Sauvegardé en base Supabase (colonne metrics_json) |

Suivez ces étapes dans l'ordre pour vous assurer qu'Evidently fonctionne correctement sur votre machine.

Étape 1 — Récupérer la branche main

git fetch origin

git checkout main

git pull origin main

Étape 2 — Installer les dépendances

# Activer l'environnement virtuel

source .venv/bin/activate          # macOS / Linux

.venv\Scripts\activate            # Windows

# Installer toutes les dépendances

pip install -r requirements/base.txt

Vérifier qu'Evidently 0.7.21 est bien installé :

pip show evidently

La ligne 'Version: 0.7.21' doit apparaître. Vérifier aussi plotly :

pip show plotly

Étape 3 — Vérifier le fichier .env

Le fichier .env doit contenir les variables suivantes (demandez le mot de passe à Romane si besoin) :

SUPABASE_HOST=db.xxxxx.supabase.co

SUPABASE_PORT=6543          # IMPORTANT : port 6543 (connection pooler)

SUPABASE_DB=postgres

SUPABASE_USER=postgres

SUPABASE_PASSWORD=<mot de passe>

MLFLOW_TRACKING_URI=http://100.114.142.89:5001

API_URL=http://localhost:8000

Note : Le port 5432 ne fonctionne pas — Supabase utilise le connection pooler sur 6543.

Étape 4 — Tester la connexion Supabase

python -c "

from dotenv import load_dotenv; load_dotenv('.env', override=True)

from src.auth.db import get_connection

conn = get_connection()

print('Connexion OK')"

Étape 4bis — Initialiser la base de données (une seule fois)

Cette étape crée les tables manquantes (reference_features, drift_reports, colonnes image dans predictions) et calcule les données de référence pour le drift.

python scripts/init_db.py --populate data/raw

Résultat attendu :

[OK] Tables créées (ou déjà existantes) : predictions, prediction_feedback, dataset_images, training_runs, class_metrics, confusion_matrices, reference_features, drift_reports

[OK] reference_features peuplée : 8 classe(s) insérée(s)

Note : si la table reference_features était déjà remplie, le script l'indique et ne la recrée pas.

Étape 5 — Vérifier que la table reference_features est remplie

python -c "

from dotenv import load_dotenv; load_dotenv('.env', override=True)

import psycopg2, os

conn = psycopg2.connect(host=os.getenv('SUPABASE_HOST'),

port=6543, dbname=os.getenv('SUPABASE_DB'),

user=os.getenv('SUPABASE_USER'), password=os.getenv('SUPABASE_PASSWORD'),

sslmode='require')

cur = conn.cursor()

cur.execute('SELECT COUNT(*) FROM reference_features')

print('Lignes reference_features:', cur.fetchone()[0])"

Résultat attendu : 8 lignes minimum (une moyenne par classe). Si 0, relancer l'Étape 4bis.

Étape 6 — Lancer l'API FastAPI

Dans un terminal dédié (Terminal 1), sans conda actif :

conda deactivate   # si conda (base) est actif

PYTORCH_NO_MPS=1 .venv/bin/uvicorn src.serving.api:app --host 0.0.0.0 --port 8000

Attendre le message 'Application startup complete.' puis tester :

curl http://localhost:8000/health

Réponse attendue : {"status": "ok"}

Étape 7 — Lancer Streamlit

Dans un second terminal (Terminal 2) :

.venv/bin/streamlit run src/serving/app.py

Ouvrir http://localhost:8501 dans le navigateur.

Étape 8 — Tester Evidently dans Streamlit

Dans l'application Streamlit :

Se connecter (identifiants fournis par Romane).

Aller dans l'onglet Drift.

Uploader au moins 5 images dans l'onglet Classification pour alimenter la table predictions.

Revenir dans l'onglet Drift → cliquer 'Générer le rapport de drift'.

Vérifier qu'un rapport HTML Evidently s'affiche en bas de page.

Cliquer 'Charger les métriques de performance' → vérifier que les graphiques MLflow s'affichent.

Étape 9 — Erreurs fréquentes et solutions

| Erreur | Solution |
| --- | --- |
| psycopg2 connection refused port 5432 | Utiliser SUPABASE_PORT=6543 dans .env |
| password authentication failed | Vérifier SUPABASE_PASSWORD dans .env (demander à Romane) |
| ModuleNotFoundError: evidently.report | Evidently 0.7.21 utilise evidently.legacy.* — réinstaller : pip install evidently==0.7.21 |
| import torch hang / rien ne s'affiche | conda deactivate avant de lancer uvicorn. Ajouter PYTORCH_NO_MPS=1 devant la commande |
| relation "reference_features" does not exist | Lancer scripts/init_db.py --populate data/raw (voir Étape 4bis) |

8. Rappels réglementaires IVDR

Ce monitoring est requis par les textes suivants :

IVDR 2017/746, Article 10(9) : le fabricant doit mettre en place un système de surveillance post-marché proportionné à la classe de risque.

MDCG 2020-1 : lignes directrices sur les systèmes d'IA, recommande une surveillance continue de la distribution des données et des performances.

ISO 14971 : gestion des risques — les dérives détectées doivent déclencher une réévaluation du risque résiduel.

Les classes Erythroblast et IG sont classées prioritaires (CRITICAL_CLASSES) car une mauvaise classification peut avoir un impact clinique direct.

Actions à documenter pour le dossier CE (à mettre en place ultérieurement)

Ces actions devront être mises en place selon le processus de documentation CE :

• En cas d'alerte, créer une fiche de non-conformité et analyser la cause racine (à définir via procédure interne).

• Si macro_F1 baisse de plus de 5% sur deux générations consécutives, déclencher un re-entraînement et mettre à jour le SSCP (Summary of Safety and Clinical Performance) — processus à finaliser.

Document généré le 25/06/2026 · Projet BMLE Blood Cell Classifier · Branche Romane